## Záradék
Ajánlatot tevő adatai:
Név:
Székhely:
Adószám:
Készítő:
Ajánlat száma:
Dátum:
Tárgy: | Bakonyerdő Zrt tulajdonát képező Tapolca külterület 0169/2 hrsz-ú ingatlanon AC-497 kW-os vissz-vattos napelemes kiserőmű telepítése DC546kWp
Megrendelő adatai:
Név: | Bakonyerdő Zrt.
Cím: | 8500 Pápa Jókai u. 46.
Adószám: | 11345161219
Napelem telepítési helye: | Tapolca külterület 0169/2 hrsz
Partnerszám:
Szolgáltatói terület:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Napelem rendszer díja |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. Bruttó végösszeg (HUF) |  | 0
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Villámvédelem díja |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. Bruttó végösszeg (HUF) |  | 0
Teljes végösszeg (nettó): |  |  | 0
Teljes végösszeg (bruttó): |  |  | 0
Aláírás

## Napelemrendszer
Sorszám | MEGNEVEZÉS | Mérték- egység | Mennyiség | nettó EGYSÉGÁR |  | nettó VÁLLALÁSI ÁR
|  |  |  | anyag | díj | anyag | díj | összesen
Anyagjegyzék
1 | Trina Solar DSM-500-DE18M.08 (II) 500 Wp | db | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Huawei SUN2000-60KTL-M0 | db | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Huawei SUN2000-17KTL-M2 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DC Boksz(x) jelű elosztó 2. számú melléklet alapján | klt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | AC(x) jelű elosztó 2. számú melléklet alapján | klt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PV-E jelű elosztó 2. számú melléklet alapján | klt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Janitza UMG 604 | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Janitza 15.03.610 + rogotrans | db | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vissz-watt védelem szerelés, programozás | klt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Napelem (Solar) kábel 1x 6/ | m | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Trapéz lemezhez napelemes tartószerkezet | klt | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | MC4 csatlakozó pár | db | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | AC kábelezés összesen NAYY-J 4x240mm2 | m | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | AC kábelezés összesen NAYY-J 5x95mm2 | m | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | AC kábelezés összesen NYY-J 5x50mm2 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | AC kábelezés összesen NYY-J 5x6mm2 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AC kábelezés összesen NYY-J 3x2,5mm2 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1x16 mm2 H07V-K tartószerkezet részére | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 60X100 Tüzihorganyzott fedéllel ellátva, csatlakozó idomok, rögzítés térkőhöz csavarozással, alátámasztás 1,5m-ként Beépítési hossz: 300m | m | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Inverterek rögzítése C sínes segédkerettel tartószerkezethez (i1-6-ig) | klt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | DC(x) jelű elosztó rögzítése C sínes segédkerettel tartószerkezethez (i1-6-ig) | klt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | AC(x) jelű elosztó rögzítése C sínes segédkerettel tartószerkezethez (i1-6-ig) | klt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | EPH csomópont | klt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Földelőszonda D20 2m | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | UV álló 16-os védőcső, DC kábelek beállása, kábeltálcába | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 110-es KPE védőcső | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | REFLEX 40 védőcső | m | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | FTP/Cat5e | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Földmunka 1x1,2m + kábelfektetés | m | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Földmunka 1x0,8m + kábelfektetés | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Szerelési segédanyag, pl: kötőelemek, horganyspray, stb.. | klt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Szállítási, állványozási, daruzési költségek | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Megvalósulási terv készítése, áramszolgáltatói ügyintézés napelemes rendszer üzembehelyezése | klt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Felelős műszaki vezetői költség | klt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése | klt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Rendszerbeüzemelés, próbaüzem, Oktatás, betanítás | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Anyag | Díj | Összesen
| MIND ÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Megjegyzés:
A kiírásban szereplő tételek a műszaki leírással és rajzokkal összevetendőek.
Teljes körű kivitelezési ajánlatot kell tartalmazzon az ajánlat.

## Villámvédelem
Villámvédelem
A beépíthetőség a kivitelezés előtt a helyszínen ellenőrizendő!
A meghatározott elemektől eltérni csak tervezői engedéllyel lehetséges!
Megnevezés | Cikkszám | Egység | Mennyiség | nettó EGYSÉGÁR |  | nettó VÁLLALÁSI ÁR
|  |  |  | anyag | díj | anyag | díj | összesen
Felfogók és tartozékai
Rögzítőkereszt Nemesacél V2A 4x Acél-profillal kb. 1,5 kg, mágnesfólia talpas rögzítéssel, Alumínium felfogórúddal ø 16/10 mm 2,0 m hosszú és csatlakozás KS-csatlakozóval | JP 919 860 S | db | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összekötővezető és tartotékai |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horganyzott köracél | JP 100 010 | fm | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vezetéktartó | JP 920 860 | db | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Levezető és tartozékai |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horganyzott köracél | JP 100 010 | fm | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Multikapocs d8-10 mm (felfogó) | JP 1270 | db | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Végdarab épület fémszerkezet bekötéshez | JP 1390 S | db | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napelem bekötés |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horganyzott köracél | JP 100 010 | fm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Multikapocs d8-10 mm | JP 1270 | db | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Csatlakozókapocs | JP 1379 | db | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Anyag | díj | összesen
[6 empty] | 0 | 0 | 0